Mit is jelent az SUGÁRZÁS DETEKTOROK ??

Detektálni  - megmérni - a radioaktív, gerjesztett állapotban levő atommag (nukleon) által kibocsátott elemi részecskék fizikai jellemzőit.

α++, β-, β+, γ, n……és még további elemi részecskék.

Fizikai jellemzők:

Energia

Intenzitás

Impulzus

Detektálás módja:

Kölcsönhatás a sugárzást hordozó elemi részecskék és a detektor anyaga között.

Direkt                  Indirekt

Közvetlen kölcsönhatási 		Másodlagos folyamatokon keresztül

folyamatokon keresztül   		következtetünk a lejátszódott

következtetünk  a lejátszódott	eseményekre (magreakciók)

eseményekre

CÉLUNK: A sugárzás által hordozott információ elektromos jellé alakítása, hisz az jó kezelhető jelfeldolgozó eljárással, algoritmussal rendelkezik.