Itt a Belouszov-Zsabotyinszkíj oszcillációs reakcióban fejlődő széndioxidot és szénmonoxidot mértük. Először elzártuk a kerülő vezetéket, és így már az összes CO2 kiszűrésre került (CO). A katalizátor hozzáadása után a széndioxid szűrőt elkerülte a gázáram, ezért a két gázt együtt

mértük (CO + CO2).

Itt kénsavas (2.5 M) 0,5 M-os oxálsav oldatot elektrolizáltunk Pt elektródok között.

2 (COOH)2 – 2 e-  →  2 CO2 + 2H+

A láng-ionizációs detektor (FID) árama az elektrolizáló áram függvényében

Ezt a csoporttal együtt mértük 2013 március 12-én. A telítésnek megfelelő ionizációs áram 1332 pA, és 250 mg szójbabot mértünk be. Feltételezve, hogy a tiszta ueráz enzim aktivitása 150 U/mg, hány ppm (millomod rész) enzim van  a szójababan?